## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
J1 | 0.67868 | 0.70233 | 0.023651 | L1 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
F1 | 0.616 | 0.6284 | 0.012396 | K1 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
N2 | 0.52378 | 0.5275 | 0.0037127 | J1 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
K2 | 1.115 | 1.1319 | 0.016932 | H1 | 0.67885 | 0.69114 | 0.012296
H2 | 1.1757 | 1.1729 | -0.0028548 | G1 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
H3 | 0.97517 | 0.98606 | 0.010888 | F1 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
F3 | 0.97047 | 0.97507 | 0.0046033 | E1 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
B3 | 0.53768 | 0.5275 | -0.010181 | N2 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
P4 | 0.72012 | 0.74929 | 0.02917 | M2 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
H4 | 1.2957 | 1.2838 | -0.011945 | K2 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
L5 | 1.2931 | 1.3147 | 0.021603 | J2 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
E5 | 1.3193 | 1.3147 | -0.004576 | H2 | 1.2113 | 1.1863 | -0.025012
R6 | 0.6082 | 0.6284 | 0.020196 | G2 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
N6 | 0.94566 | 0.97507 | 0.02941 | F2 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
K6 | 1.3465 | 1.3457 | -0.00075384 | D2 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
H6 | 1.3154 | 1.3217 | 0.0063078 | C2 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
M7 | 1.0607 | 1.076 | 0.01525 | P3 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
F7 | 1.0963 | 1.1189 | 0.022668 | N3 | 0.68718 | 0.67599 | -0.011194
C7 | 1.2379 | 1.2168 | -0.021026 | K3 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
R8 | 0.65413 | 0.68335 | 0.029214 | J3 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
N8 | 0.97412 | 0.98606 | 0.011943 | H3 | 1.0019 | 0.99731 | -0.0045829
L8 | 1.1008 | 1.1179 | 0.017173 | G3 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
J8 | 1.0161 | 1.03 | 0.013938 | F3 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
F8 | 1.3353 | 1.3217 | -0.013596 | C3 | 0.68718 | 0.67599 | -0.011194
D8 | 1.3004 | 1.2838 | -0.016639 | B3 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
P9 | 0.80111 | 0.82521 | 0.024098 | P4 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
G9 | 1.2963 | 1.2948 | -0.0015784 | K4 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
E9 | 1.3525 | 1.3337 | -0.018788 | J4 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
A9 | 0.71189 | 0.70233 | -0.0095631 | H4 | 1.3108 | 1.2984 | -0.012379
L10 | 1.093 | 1.1129 | 0.01991 | G4 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
J10 | 1.1145 | 1.1189 | 0.0043895 | F4 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
D10 | 1.3009 | 1.2698 | -0.031135 | B4 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
H11 | 1.1241 | 1.1179 | -0.0062055 | R5 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
E11 | 1.3435 | 1.3147 | -0.028756 | L5 | 1.3321 | 1.3297 | -0.0023696
A11 | 0.52591 | 0.50252 | -0.02339 | K5 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
K12 | 1.2877 | 1.2698 | -0.017953 | J5 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
G12 | 1.0976 | 1.076 | -0.021627 | H5 | 1.1254 | 1.1307 | 0.0052622
N13 | 0.6777 | 0.66836 | -0.0093368 | G5 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
H13 | 1.0058 | 0.98606 | -0.019776 | F5 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
N14 | 0.54131 | 0.5275 | -0.013809 | E5 | 1.3321 | 1.3297 | -0.0023696
J14 | 0.82305 | 0.82521 | 0.0021587 | A5 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
F14 | 1.1874 | 1.1319 | -0.055519 | R6 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
L15 | 0.50312 | 0.50252 | -0.00060155 | P6 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | N6 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | M6 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | L6 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | K6 | 1.3799 | 1.3611 | -0.018801
|  |  |  | J6 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | H6 | 1.3389 | 1.3368 | -0.0021064
|  |  |  | G6 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | F6 | 1.3799 | 1.3611 | -0.018801
|  |  |  | E6 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | D6 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | C6 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | B6 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | A6 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
|  |  |  | R7 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | P7 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | N7 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | M7 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | L7 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | K7 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | J7 | 1.3014 | 1.3095 | 0.008133
|  |  |  | H7 | 1.0309 | 1.0418 | 0.010888
|  |  |  | G7 | 1.3014 | 1.3095 | 0.008133
|  |  |  | F7 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | E7 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | D7 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | C7 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | B7 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | A7 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | R8 | 0.67885 | 0.69114 | 0.012296
|  |  |  | P8 | 1.2113 | 1.1863 | -0.025012
|  |  |  | N8 | 1.0019 | 0.99731 | -0.0045829
|  |  |  | M8 | 1.3108 | 1.2984 | -0.012379
|  |  |  | L8 | 1.1254 | 1.1307 | 0.0052622
|  |  |  | K8 | 1.3389 | 1.3368 | -0.0021064
|  |  |  | J8 | 1.0309 | 1.0418 | 0.010888
|  |  |  | G8 | 1.0309 | 1.0418 | 0.010888
|  |  |  | F8 | 1.3389 | 1.3368 | -0.0021064
|  |  |  | E8 | 1.1254 | 1.1307 | 0.0052622
|  |  |  | D8 | 1.3108 | 1.2984 | -0.012379
|  |  |  | C8 | 1.0019 | 0.99731 | -0.0045829
|  |  |  | B8 | 1.2113 | 1.1863 | -0.025012
|  |  |  | A8 | 0.67885 | 0.69114 | 0.012296
|  |  |  | R9 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | P9 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | N9 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | M9 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | L9 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | K9 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | J9 | 1.3014 | 1.3095 | 0.008133
|  |  |  | H9 | 1.0309 | 1.0418 | 0.010888
|  |  |  | G9 | 1.3014 | 1.3095 | 0.008133
|  |  |  | F9 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | E9 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | D9 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | C9 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | B9 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | A9 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | R10 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
|  |  |  | P10 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | N10 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | M10 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | L10 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | K10 | 1.3799 | 1.3611 | -0.018801
|  |  |  | J10 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | H10 | 1.3389 | 1.3368 | -0.0021064
|  |  |  | G10 | 1.1136 | 1.1317 | 0.01814
|  |  |  | F10 | 1.3799 | 1.3611 | -0.018801
|  |  |  | E10 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | D10 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | C10 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | B10 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | A10 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
|  |  |  | R11 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
|  |  |  | L11 | 1.3321 | 1.3297 | -0.0023696
|  |  |  | K11 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | J11 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | H11 | 1.1254 | 1.1307 | 0.0052622
|  |  |  | G11 | 1.3478 | 1.3489 | 0.0011242
|  |  |  | F11 | 1.1103 | 1.1256 | 0.015333
|  |  |  | E11 | 1.3321 | 1.3297 | -0.0023696
|  |  |  | A11 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
|  |  |  | P12 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
|  |  |  | K12 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | J12 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | H12 | 1.3108 | 1.2984 | -0.012379
|  |  |  | G12 | 1.0917 | 1.0882 | -0.0034531
|  |  |  | F12 | 1.2914 | 1.2843 | -0.0070931
|  |  |  | B12 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
|  |  |  | P13 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
|  |  |  | N13 | 0.68718 | 0.67599 | -0.011194
|  |  |  | K13 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | J13 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | H13 | 1.0019 | 0.99731 | -0.0045829
|  |  |  | G13 | 1.2323 | 1.2307 | -0.0015704
|  |  |  | F13 | 0.98469 | 0.98619 | 0.0015043
|  |  |  | C13 | 0.68718 | 0.67599 | -0.011194
|  |  |  | B13 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
|  |  |  | N14 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
|  |  |  | M14 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
|  |  |  | K14 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | J14 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | H14 | 1.2113 | 1.1863 | -0.025012
|  |  |  | G14 | 0.82261 | 0.83462 | 0.012019
|  |  |  | F14 | 1.1633 | 1.1448 | -0.01849
|  |  |  | D14 | 0.75396 | 0.75783 | 0.0038724
|  |  |  | C14 | 0.54571 | 0.53351 | -0.012198
|  |  |  | L15 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06
|  |  |  | K15 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
|  |  |  | J15 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | H15 | 0.67885 | 0.69114 | 0.012296
|  |  |  | G15 | 0.7016 | 0.71034 | 0.0087409
|  |  |  | F15 | 0.63357 | 0.63557 | 0.0019975
|  |  |  | E15 | 0.50825 | 0.50825 | 6.2878e-06