## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
J1 | 0.66994 | 0.67637 | 0.0064309 | L1 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
F1 | 0.60705 | 0.60943 | 0.0023846 | K1 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
N2 | 0.51662 | 0.50953 | -0.0070945 | J1 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
K2 | 1.1112 | 1.111 | -0.00025313 | H1 | 0.65723 | 0.65917 | 0.0019384
H2 | 1.1635 | 1.1539 | -0.0096103 | G1 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
H3 | 1.012 | 1.0161 | 0.0040966 | F1 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
F3 | 1.0001 | 0.99907 | -0.00098966 | E1 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
B3 | 0.52427 | 0.50953 | -0.014741 | N2 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
P4 | 0.70479 | 0.71733 | 0.012542 | M2 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
N4 | 0.97245 | 0.98808 | 0.015635 | K2 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
H4 | 1.2979 | 1.2928 | -0.0051109 | J2 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
L5 | 1.3066 | 1.3128 | 0.0061705 | H2 | 1.1634 | 1.1501 | -0.013344
G5 | 1.3383 | 1.3348 | -0.0034993 | G2 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
E5 | 1.3236 | 1.3128 | -0.0108 | F2 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
R6 | 0.60161 | 0.60943 | 0.0078237 | D2 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
N6 | 0.98154 | 0.99907 | 0.017533 | C2 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
K6 | 1.3464 | 1.3458 | -0.00060748 | P3 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
H6 | 1.3338 | 1.3378 | 0.0039554 | N3 | 0.6836 | 0.66514 | -0.018455
M7 | 1.0825 | 1.097 | 0.014475 | M3 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
J7 | 1.3188 | 1.3238 | 0.0049712 | L3 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
F7 | 1.1239 | 1.1419 | 0.018014 | K3 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
C7 | 1.2359 | 1.2259 | -0.0099946 | J3 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
R8 | 0.64694 | 0.66139 | 0.014451 | H3 | 1.0098 | 1.0127 | 0.0028835
N8 | 1.0049 | 1.0161 | 0.01117 | G3 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
L8 | 1.1206 | 1.1359 | 0.015368 | F3 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
J8 | 1.0583 | 1.086 | 0.02765 | E3 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
F8 | 1.3255 | 1.3378 | 0.012253 | D3 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
D8 | 1.2893 | 1.2928 | 0.0034706 | C3 | 0.6836 | 0.66514 | -0.018455
C8 | 1.0132 | 1.0161 | 0.0028312 | B3 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
B8 | 1.1726 | 1.1539 | -0.018683 | P4 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
P9 | 0.81344 | 0.83123 | 0.017792 | N4 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
G9 | 1.3172 | 1.3238 | 0.0066171 | M4 | 1.0984 | 1.1252 | 0.026801
E9 | 1.3335 | 1.3348 | 0.001302 | K4 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
A9 | 0.68072 | 0.67637 | -0.0043443 | J4 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
L10 | 1.1116 | 1.128 | 0.016349 | H4 | 1.2892 | 1.2885 | -0.00072155
J10 | 1.1311 | 1.1419 | 0.010843 | G4 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
D10 | 1.2859 | 1.2768 | -0.0090517 | F4 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
R11 | 0.49071 | 0.48955 | -0.0011657 | D4 | 1.0984 | 1.1252 | 0.026801
L11 | 1.3164 | 1.3128 | -0.0035763 | C4 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
H11 | 1.138 | 1.1359 | -0.0020445 | B4 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
E11 | 1.3256 | 1.3128 | -0.012832 | R5 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
A11 | 0.51565 | 0.48955 | -0.026104 | N5 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
K12 | 1.2756 | 1.2768 | 0.0012063 | L5 | 1.315 | 1.3084 | -0.0065734
G12 | 1.0938 | 1.097 | 0.0032155 | K5 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
D12 | 1.1161 | 1.129 | 0.012841 | J5 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
N13 | 0.68321 | 0.66738 | -0.015826 | H5 | 1.1276 | 1.1321 | 0.0045637
L13 | 1.2123 | 1.2069 | -0.005425 | G5 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
H13 | 1.0184 | 1.0161 | -0.0023055 | F5 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
B13 | 0.54046 | 0.50953 | -0.030931 | E5 | 1.315 | 1.3084 | -0.0065734
N14 | 0.52721 | 0.50953 | -0.017677 | C5 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
J14 | 0.8285 | 0.83123 | 0.0027335 | A5 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
F14 | 1.1386 | 1.111 | -0.027615 | R6 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
D14 | 0.7414 | 0.71733 | -0.024067 | P6 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
L15 | 0.49265 | 0.48955 | -0.0031038 | N6 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
H15 | 0.66806 | 0.66139 | -0.006674 | M6 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | L6 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | K6 | 1.3524 | 1.3412 | -0.011204
|  |  |  | J6 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | H6 | 1.3258 | 1.3333 | 0.0074815
|  |  |  | G6 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | F6 | 1.3524 | 1.3412 | -0.011204
|  |  |  | E6 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | D6 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | C6 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
|  |  |  | B6 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
|  |  |  | A6 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
|  |  |  | R7 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | P7 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | N7 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | M7 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | L7 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | K7 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | J7 | 1.3149 | 1.3193 | 0.0044483
|  |  |  | H7 | 1.058 | 1.0824 | 0.024388
|  |  |  | G7 | 1.3149 | 1.3193 | 0.0044483
|  |  |  | F7 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | E7 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | D7 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | C7 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | B7 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | A7 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | R8 | 0.65723 | 0.65917 | 0.0019384
|  |  |  | P8 | 1.1634 | 1.1501 | -0.013344
|  |  |  | N8 | 1.0098 | 1.0127 | 0.0028835
|  |  |  | M8 | 1.2892 | 1.2885 | -0.00072155
|  |  |  | L8 | 1.1276 | 1.1321 | 0.0045637
|  |  |  | K8 | 1.3258 | 1.3333 | 0.0074815
|  |  |  | J8 | 1.058 | 1.0824 | 0.024388
|  |  |  | G8 | 1.058 | 1.0824 | 0.024388
|  |  |  | F8 | 1.3258 | 1.3333 | 0.0074815
|  |  |  | E8 | 1.1276 | 1.1321 | 0.0045637
|  |  |  | D8 | 1.2892 | 1.2885 | -0.00072155
|  |  |  | C8 | 1.0098 | 1.0127 | 0.0028835
|  |  |  | B8 | 1.1634 | 1.1501 | -0.013344
|  |  |  | A8 | 0.65723 | 0.65917 | 0.0019384
|  |  |  | R9 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | P9 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | N9 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | M9 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | L9 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | K9 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | J9 | 1.3149 | 1.3193 | 0.0044483
|  |  |  | H9 | 1.058 | 1.0824 | 0.024388
|  |  |  | G9 | 1.3149 | 1.3193 | 0.0044483
|  |  |  | F9 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | E9 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | D9 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | C9 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | B9 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | A9 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | R10 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
|  |  |  | P10 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
|  |  |  | N10 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
|  |  |  | M10 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | L10 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | K10 | 1.3524 | 1.3412 | -0.011204
|  |  |  | J10 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | H10 | 1.3258 | 1.3333 | 0.0074815
|  |  |  | G10 | 1.1229 | 1.1381 | 0.015173
|  |  |  | F10 | 1.3524 | 1.3412 | -0.011204
|  |  |  | E10 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | D10 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | C10 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
|  |  |  | B10 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
|  |  |  | A10 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
|  |  |  | R11 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
|  |  |  | N11 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
|  |  |  | L11 | 1.315 | 1.3084 | -0.0065734
|  |  |  | K11 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | J11 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | H11 | 1.1276 | 1.1321 | 0.0045637
|  |  |  | G11 | 1.3293 | 1.3303 | 0.00095065
|  |  |  | F11 | 1.1125 | 1.1242 | 0.011672
|  |  |  | E11 | 1.315 | 1.3084 | -0.0065734
|  |  |  | C11 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
|  |  |  | A11 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
|  |  |  | P12 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
|  |  |  | N12 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
|  |  |  | M12 | 1.0984 | 1.1252 | 0.026801
|  |  |  | K12 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | J12 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | H12 | 1.2892 | 1.2885 | -0.00072155
|  |  |  | G12 | 1.0865 | 1.0933 | 0.006782
|  |  |  | F12 | 1.2697 | 1.2725 | 0.0027936
|  |  |  | D12 | 1.0984 | 1.1252 | 0.026801
|  |  |  | C12 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
|  |  |  | B12 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
|  |  |  | P13 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
|  |  |  | N13 | 0.6836 | 0.66514 | -0.018455
|  |  |  | M13 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
|  |  |  | L13 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
|  |  |  | K13 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
|  |  |  | J13 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | H13 | 1.0098 | 1.0127 | 0.0028835
|  |  |  | G13 | 1.2225 | 1.2218 | -0.0007303
|  |  |  | F13 | 0.99642 | 0.99572 | -0.00069213
|  |  |  | E13 | 1.2081 | 1.2028 | -0.0052846
|  |  |  | D13 | 0.98559 | 0.98477 | -0.00081694
|  |  |  | C13 | 0.6836 | 0.66514 | -0.018455
|  |  |  | B13 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
|  |  |  | N14 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
|  |  |  | M14 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
|  |  |  | K14 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
|  |  |  | J14 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | H14 | 1.1634 | 1.1501 | -0.013344
|  |  |  | G14 | 0.82068 | 0.82844 | 0.0077598
|  |  |  | F14 | 1.1222 | 1.1072 | -0.014974
|  |  |  | D14 | 0.72165 | 0.71493 | -0.0067247
|  |  |  | C14 | 0.52536 | 0.50782 | -0.017539
|  |  |  | L15 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666
|  |  |  | K15 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
|  |  |  | J15 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | H15 | 0.65723 | 0.65917 | 0.0019384
|  |  |  | G15 | 0.67262 | 0.6741 | 0.0014814
|  |  |  | F15 | 0.60988 | 0.60739 | -0.0024876
|  |  |  | E15 | 0.49637 | 0.4879 | -0.0084666