## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
J1 | 0.66813 | 0.68129 | 0.01316 | L1 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
F1 | 0.59902 | 0.60989 | 0.010873 | K1 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
N2 | 0.52385 | 0.51072 | -0.013125 | J1 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
K2 | 1.1074 | 1.1216 | 0.01423 | H1 | 0.65844 | 0.66525 | 0.0068108
H2 | 1.1609 | 1.1633 | 0.0023096 | G1 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
H3 | 0.95194 | 0.97285 | 0.020911 | F1 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
F3 | 0.94393 | 0.95896 | 0.015038 | E1 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
D3 | 0.96774 | 0.97086 | 0.0031203 | N2 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
B3 | 0.52755 | 0.51072 | -0.016832 | M2 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
P4 | 0.71059 | 0.72294 | 0.012348 | K2 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
N4 | 0.96883 | 0.97086 | 0.0020316 | J2 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
H4 | 1.3007 | 1.2981 | -0.0025735 | H2 | 1.1789 | 1.1664 | -0.012476
L5 | 1.3106 | 1.3259 | 0.015322 | G2 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
G5 | 1.349 | 1.3556 | 0.0065918 | F2 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
E5 | 1.3197 | 1.3259 | 0.0061893 | D2 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
C5 | 1.2138 | 1.2138 | 1.4164e-05 | C2 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
R6 | 0.59537 | 0.60989 | 0.014515 | P3 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
N6 | 0.93464 | 0.95896 | 0.024323 | N3 | 0.66684 | 0.64039 | -0.026452
K6 | 1.3663 | 1.3705 | 0.0042036 | M3 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
H6 | 1.3405 | 1.3507 | 0.010175 | L3 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
B6 | 1.1164 | 1.1216 | 0.0052182 | K3 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
M7 | 1.0545 | 1.071 | 0.016511 | J3 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
J7 | 1.3262 | 1.3259 | -0.00031205 | H3 | 0.96509 | 0.9755 | 0.010408
F7 | 1.1003 | 1.1236 | 0.023335 | G3 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
C7 | 1.2296 | 1.2188 | -0.010798 | F3 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
R8 | 0.64392 | 0.66344 | 0.019526 | E3 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
N8 | 0.95046 | 0.97285 | 0.022385 | D3 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
L8 | 1.0868 | 1.1186 | 0.031822 | C3 | 0.66684 | 0.64039 | -0.026452
J8 | 1.0244 | 1.0383 | 0.013902 | B3 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
F8 | 1.3489 | 1.3507 | 0.0017885 | P4 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
D8 | 1.2977 | 1.2981 | 0.00042713 | N4 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
C8 | 0.96761 | 0.97285 | 0.0052409 | M4 | 1.1566 | 1.1465 | -0.010105
B8 | 1.1816 | 1.1633 | -0.018299 | K4 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
P9 | 0.77594 | 0.79831 | 0.022371 | J4 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
G9 | 1.3316 | 1.3259 | -0.0057375 | H4 | 1.3066 | 1.3017 | -0.0049276
E9 | 1.352 | 1.3556 | 0.0036083 | G4 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
A9 | 0.68632 | 0.68129 | -0.0050308 | F4 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
L10 | 1.0825 | 1.1097 | 0.027195 | D4 | 1.1566 | 1.1465 | -0.010105
J10 | 1.1101 | 1.1236 | 0.013527 | C4 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
D10 | 1.3013 | 1.2793 | -0.02201 | B4 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
R11 | 0.48724 | 0.4889 | 0.0016617 | R5 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
L11 | 1.327 | 1.3259 | -0.0011411 | N5 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
H11 | 1.1128 | 1.1186 | 0.0058729 | L5 | 1.3313 | 1.3295 | -0.0017977
E11 | 1.3474 | 1.3259 | -0.021516 | K5 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
A11 | 0.51432 | 0.4889 | -0.025418 | J5 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
K12 | 1.2887 | 1.2793 | -0.0094399 | H5 | 1.1026 | 1.1217 | 0.019106
G12 | 1.0725 | 1.071 | -0.0014833 | G5 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
D12 | 1.1747 | 1.1434 | -0.031265 | F5 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
N13 | 0.66703 | 0.63865 | -0.028381 | E5 | 1.3313 | 1.3295 | -0.0017977
L13 | 1.2223 | 1.2138 | -0.0085086 | C5 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
H13 | 0.97544 | 0.97285 | -0.0025927 | A5 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
B13 | 0.55171 | 0.51072 | -0.040985 | R6 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
N14 | 0.53486 | 0.51072 | -0.024138 | P6 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
J14 | 0.79904 | 0.79831 | -0.00072582 | N6 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
F14 | 1.1705 | 1.1216 | -0.048928 | M6 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
D14 | 0.76069 | 0.72294 | -0.037746 | L6 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
L15 | 0.49317 | 0.4889 | -0.0042713 | K6 | 1.385 | 1.3743 | -0.010757
H15 | 0.67193 | 0.66344 | -0.0084895 | J6 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | H6 | 1.3511 | 1.3544 | 0.0033037
|  |  |  | G6 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | F6 | 1.385 | 1.3743 | -0.010757
|  |  |  | E6 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
|  |  |  | D6 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
|  |  |  | C6 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
|  |  |  | B6 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
|  |  |  | A6 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
|  |  |  | R7 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | P7 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | N7 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | M7 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | L7 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | K7 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | J7 | 1.3341 | 1.3295 | -0.0045508
|  |  |  | H7 | 1.0304 | 1.0411 | 0.010717
|  |  |  | G7 | 1.3341 | 1.3295 | -0.0045508
|  |  |  | F7 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | E7 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | D7 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | C7 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | B7 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | A7 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | R8 | 0.65844 | 0.66525 | 0.0068108
|  |  |  | P8 | 1.1789 | 1.1664 | -0.012476
|  |  |  | N8 | 0.96509 | 0.9755 | 0.010408
|  |  |  | M8 | 1.3066 | 1.3017 | -0.0049276
|  |  |  | L8 | 1.1026 | 1.1217 | 0.019106
|  |  |  | K8 | 1.3511 | 1.3544 | 0.0033037
|  |  |  | J8 | 1.0304 | 1.0411 | 0.010717
|  |  |  | G8 | 1.0304 | 1.0411 | 0.010717
|  |  |  | F8 | 1.3511 | 1.3544 | 0.0033037
|  |  |  | E8 | 1.1026 | 1.1217 | 0.019106
|  |  |  | D8 | 1.3066 | 1.3017 | -0.0049276
|  |  |  | C8 | 0.96509 | 0.9755 | 0.010408
|  |  |  | B8 | 1.1789 | 1.1664 | -0.012476
|  |  |  | A8 | 0.65844 | 0.66525 | 0.0068108
|  |  |  | R9 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | P9 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | N9 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | M9 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | L9 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | K9 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | J9 | 1.3341 | 1.3295 | -0.0045508
|  |  |  | H9 | 1.0304 | 1.0411 | 0.010717
|  |  |  | G9 | 1.3341 | 1.3295 | -0.0045508
|  |  |  | F9 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | E9 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | D9 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | C9 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | B9 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | A9 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | R10 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
|  |  |  | P10 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
|  |  |  | N10 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
|  |  |  | M10 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
|  |  |  | L10 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
|  |  |  | K10 | 1.385 | 1.3743 | -0.010757
|  |  |  | J10 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | H10 | 1.3511 | 1.3544 | 0.0033037
|  |  |  | G10 | 1.1067 | 1.1266 | 0.019907
|  |  |  | F10 | 1.385 | 1.3743 | -0.010757
|  |  |  | E10 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
|  |  |  | D10 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
|  |  |  | C10 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
|  |  |  | B10 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
|  |  |  | A10 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
|  |  |  | R11 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
|  |  |  | N11 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
|  |  |  | L11 | 1.3313 | 1.3295 | -0.0017977
|  |  |  | K11 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
|  |  |  | J11 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | H11 | 1.1026 | 1.1217 | 0.019106
|  |  |  | G11 | 1.3543 | 1.3593 | 0.0050607
|  |  |  | F11 | 1.087 | 1.1127 | 0.025694
|  |  |  | E11 | 1.3313 | 1.3295 | -0.0017977
|  |  |  | C11 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
|  |  |  | A11 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
|  |  |  | P12 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
|  |  |  | N12 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
|  |  |  | M12 | 1.1566 | 1.1465 | -0.010105
|  |  |  | K12 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
|  |  |  | J12 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | H12 | 1.3066 | 1.3017 | -0.0049276
|  |  |  | G12 | 1.0663 | 1.0739 | 0.0076759
|  |  |  | F12 | 1.2864 | 1.2828 | -0.0036305
|  |  |  | D12 | 1.1566 | 1.1465 | -0.010105
|  |  |  | C12 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
|  |  |  | B12 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
|  |  |  | P13 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
|  |  |  | N13 | 0.66684 | 0.64039 | -0.026452
|  |  |  | M13 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
|  |  |  | L13 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
|  |  |  | K13 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
|  |  |  | J13 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | H13 | 0.96509 | 0.9755 | 0.010408
|  |  |  | G13 | 1.2256 | 1.2221 | -0.0035022
|  |  |  | F13 | 0.95532 | 0.96158 | 0.0062556
|  |  |  | E13 | 1.217 | 1.2171 | 0.00016679
|  |  |  | D13 | 0.98575 | 0.97351 | -0.012235
|  |  |  | C13 | 0.66684 | 0.64039 | -0.026452
|  |  |  | B13 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
|  |  |  | N14 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
|  |  |  | M14 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
|  |  |  | K14 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
|  |  |  | J14 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | H14 | 1.1789 | 1.1664 | -0.012476
|  |  |  | G14 | 0.78817 | 0.80049 | 0.012321
|  |  |  | F14 | 1.1333 | 1.1247 | -0.00867
|  |  |  | D14 | 0.73757 | 0.72491 | -0.012659
|  |  |  | C14 | 0.53603 | 0.51211 | -0.023913
|  |  |  | L15 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649
|  |  |  | K15 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
|  |  |  | J15 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | H15 | 0.65844 | 0.66525 | 0.0068108
|  |  |  | G15 | 0.68165 | 0.68315 | 0.0015019
|  |  |  | F15 | 0.6104 | 0.61155 | 0.0011527
|  |  |  | E15 | 0.495 | 0.49024 | -0.0047649