## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
F1 | 0.76109 | 0.77436 | 0.013267 | L1 | 0.48209 | 0.47042 | -0.011676
N2 | 0.4432 | 0.44979 | 0.0065862 | K1 | 0.78597 | 0.77769 | -0.0082772
K2 | 1.0266 | 1.0448 | 0.018228 | J1 | 0.95089 | 0.92182 | -0.029073
H2 | 1.0488 | 1.0759 | 0.02709 | H1 | 0.94004 | 0.92882 | -0.011221
H3 | 1.0489 | 1.0779 | 0.029037 | G1 | 0.95089 | 0.91681 | -0.034078
F3 | 1.0475 | 1.0468 | -0.00070409 | F1 | 0.78597 | 0.77369 | -0.012281
D3 | 0.97132 | 1.0178 | 0.046466 | E1 | 0.48209 | 0.46842 | -0.013678
B3 | 0.45084 | 0.44979 | -0.0010543 | N2 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
P4 | 0.81188 | 0.82144 | 0.0095583 | M2 | 0.83156 | 0.82273 | -0.0088298
N4 | 0.96881 | 1.0178 | 0.048975 | K2 | 1.0497 | 1.0439 | -0.0057597
H4 | 1.0997 | 1.14 | 0.040313 | J2 | 1.0976 | 1.081 | -0.016664
L5 | 1.0931 | 1.0989 | 0.0058175 | H2 | 1.0789 | 1.075 | -0.0039479
G5 | 1.1625 | 1.1861 | 0.023608 | G2 | 1.0976 | 1.0709 | -0.026673
E5 | 1.1313 | 1.0989 | -0.032393 | F2 | 1.0497 | 1.0379 | -0.011765
R6 | 0.78366 | 0.77436 | -0.0093004 | D2 | 0.83156 | 0.82073 | -0.010832
N6 | 1.0308 | 1.0468 | 0.016086 | C2 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
K6 | 1.1817 | 1.1991 | 0.017432 | P3 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
H6 | 1.1149 | 1.145 | 0.030149 | N3 | 0.90578 | 0.94684 | 0.041058
B6 | 1.0818 | 1.0448 | -0.037004 | M3 | 0.98257 | 1.0179 | 0.035332
M7 | 1.092 | 1.1019 | 0.009936 | L3 | 1.0714 | 1.092 | 0.020534
J7 | 1.1152 | 1.16 | 0.044864 | K3 | 1.0518 | 1.0509 | -0.0009124
F7 | 1.15 | 1.15 | -9.465e-06 | J3 | 1.1602 | 1.133 | -0.027209
C7 | 1.1717 | 1.134 | -0.03772 | H3 | 1.0826 | 1.077 | -0.0056318
R8 | 0.93428 | 0.92963 | -0.0046487 | G3 | 1.1602 | 1.118 | -0.042223
N8 | 1.0733 | 1.0779 | 0.0045633 | F3 | 1.0518 | 1.0459 | -0.0059168
L8 | 1.1666 | 1.121 | -0.045587 | E3 | 1.0714 | 1.089 | 0.017531
J8 | 1.1262 | 1.166 | 0.039876 | D3 | 0.98257 | 1.0169 | 0.034331
F8 | 1.1344 | 1.146 | 0.011601 | C3 | 0.90578 | 0.94684 | 0.041058
D8 | 1.1612 | 1.14 | -0.021228 | B3 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
C8 | 1.1125 | 1.0779 | -0.034615 | P4 | 0.83156 | 0.82073 | -0.010832
B8 | 1.1086 | 1.0759 | -0.032753 | N4 | 0.98257 | 1.0169 | 0.034331
G9 | 1.1345 | 1.162 | 0.027563 | M4 | 0.91349 | 1.0219 | 0.10841
E9 | 1.2042 | 1.1871 | -0.017135 | K4 | 1.1227 | 1.127 | 0.0042557
A9 | 0.97018 | 0.91761 | -0.052571 | J4 | 1.1094 | 1.102 | -0.0073889
L10 | 1.0739 | 1.0679 | -0.0059859 | H4 | 1.13 | 1.139 | 0.0089908
J10 | 1.1671 | 1.154 | -0.013071 | G4 | 1.1094 | 1.101 | -0.0083898
D10 | 1.1335 | 1.127 | -0.0064949 | F4 | 1.1227 | 1.125 | 0.0022539
R11 | 0.47619 | 0.47083 | -0.0053681 | D4 | 0.91349 | 1.0219 | 0.10841
L11 | 1.1052 | 1.0989 | -0.0062874 | C4 | 0.98257 | 1.0179 | 0.035332
H11 | 1.176 | 1.121 | -0.054997 | B4 | 0.83156 | 0.82273 | -0.0088298
E11 | 1.103 | 1.0989 | -0.0040712 | R5 | 0.48209 | 0.46842 | -0.013678
A11 | 0.49342 | 0.46882 | -0.024597 | N5 | 1.0714 | 1.089 | 0.017531
K12 | 1.1394 | 1.127 | -0.01244 | L5 | 1.1068 | 1.098 | -0.0087911
G12 | 1.1319 | 1.1039 | -0.027918 | K5 | 1.0737 | 1.0669 | -0.0067262
D12 | 0.93365 | 1.0228 | 0.089146 | J5 | 1.1796 | 1.174 | -0.0055861
N13 | 0.90946 | 0.94766 | 0.038208 | H5 | 1.1687 | 1.119 | -0.049709
L13 | 1.0808 | 1.0899 | 0.009158 | G5 | 1.1796 | 1.1851 | 0.0054236
H13 | 1.102 | 1.0789 | -0.023129 | F5 | 1.0737 | 1.0689 | -0.0047244
N14 | 0.44779 | 0.44979 | 0.0020039 | E5 | 1.1068 | 1.098 | -0.0087911
J14 | 1.1154 | 1.0719 | -0.043519 | C5 | 1.0714 | 1.092 | 0.020534
F14 | 1.0532 | 1.0448 | -0.0083181 | A5 | 0.48209 | 0.47042 | -0.011676
L15 | 0.49323 | 0.46882 | -0.024409 | R6 | 0.78597 | 0.77369 | -0.012281
H15 | 0.95183 | 0.92963 | -0.022204 | P6 | 1.0497 | 1.0379 | -0.011765
|  |  |  | N6 | 1.0518 | 1.0459 | -0.0059168
|  |  |  | M6 | 1.1227 | 1.125 | 0.0022539
|  |  |  | L6 | 1.0737 | 1.0689 | -0.0047244
|  |  |  | K6 | 1.1923 | 1.1981 | 0.0057603
|  |  |  | J6 | 1.154 | 1.148 | -0.0060136
|  |  |  | H6 | 1.1237 | 1.144 | 0.020283
|  |  |  | G6 | 1.154 | 1.152 | -0.00201
|  |  |  | F6 | 1.1923 | 1.1991 | 0.0067612
|  |  |  | E6 | 1.0737 | 1.0669 | -0.0067262
|  |  |  | D6 | 1.1227 | 1.127 | 0.0042557
|  |  |  | C6 | 1.0518 | 1.0519 | 8.8485e-05
|  |  |  | B6 | 1.0497 | 1.0439 | -0.0057597
|  |  |  | A6 | 0.78597 | 0.77769 | -0.0082772
|  |  |  | R7 | 0.95089 | 0.91681 | -0.034078
|  |  |  | P7 | 1.0976 | 1.0709 | -0.026673
|  |  |  | N7 | 1.1602 | 1.119 | -0.041222
|  |  |  | M7 | 1.1094 | 1.101 | -0.0083898
|  |  |  | L7 | 1.1796 | 1.1861 | 0.0064245
|  |  |  | K7 | 1.154 | 1.152 | -0.00201
|  |  |  | J7 | 1.1233 | 1.159 | 0.035757
|  |  |  | H7 | 1.1272 | 1.164 | 0.036813
|  |  |  | G7 | 1.1233 | 1.159 | 0.035757
|  |  |  | F7 | 1.154 | 1.149 | -0.0050127
|  |  |  | E7 | 1.1796 | 1.174 | -0.0055861
|  |  |  | D7 | 1.1094 | 1.102 | -0.0073889
|  |  |  | C7 | 1.1602 | 1.133 | -0.027209
|  |  |  | B7 | 1.0976 | 1.081 | -0.016664
|  |  |  | A7 | 0.95089 | 0.92182 | -0.029073
|  |  |  | R8 | 0.94004 | 0.92882 | -0.011221
|  |  |  | P8 | 1.0789 | 1.075 | -0.0039479
|  |  |  | N8 | 1.0826 | 1.077 | -0.0056318
|  |  |  | M8 | 1.13 | 1.139 | 0.0089908
|  |  |  | L8 | 1.1687 | 1.12 | -0.048709
|  |  |  | K8 | 1.1237 | 1.145 | 0.021284
|  |  |  | J8 | 1.1272 | 1.165 | 0.037814
|  |  |  | G8 | 1.1272 | 1.166 | 0.038815
|  |  |  | F8 | 1.1237 | 1.145 | 0.021284
|  |  |  | E8 | 1.1687 | 1.12 | -0.048709
|  |  |  | D8 | 1.13 | 1.139 | 0.0089908
|  |  |  | C8 | 1.0826 | 1.077 | -0.0056318
|  |  |  | B8 | 1.0789 | 1.075 | -0.0039479
|  |  |  | A8 | 0.94004 | 0.92882 | -0.011221
|  |  |  | R9 | 0.95089 | 0.92182 | -0.029073
|  |  |  | P9 | 1.0976 | 1.081 | -0.016664
|  |  |  | N9 | 1.1602 | 1.133 | -0.027209
|  |  |  | M9 | 1.1094 | 1.102 | -0.0073889
|  |  |  | L9 | 1.1796 | 1.174 | -0.0055861
|  |  |  | K9 | 1.154 | 1.149 | -0.0050127
|  |  |  | J9 | 1.1233 | 1.161 | 0.037759
|  |  |  | H9 | 1.1272 | 1.167 | 0.039816
|  |  |  | G9 | 1.1233 | 1.161 | 0.037759
|  |  |  | F9 | 1.154 | 1.153 | -0.0010091
|  |  |  | E9 | 1.1796 | 1.1861 | 0.0064245
|  |  |  | D9 | 1.1094 | 1.101 | -0.0083898
|  |  |  | C9 | 1.1602 | 1.119 | -0.041222
|  |  |  | B9 | 1.0976 | 1.0709 | -0.026673
|  |  |  | A9 | 0.95089 | 0.91681 | -0.034078
|  |  |  | R10 | 0.78597 | 0.77769 | -0.0082772
|  |  |  | P10 | 1.0497 | 1.0439 | -0.0057597
|  |  |  | N10 | 1.0518 | 1.0519 | 8.8485e-05
|  |  |  | M10 | 1.1227 | 1.127 | 0.0042557
|  |  |  | L10 | 1.0737 | 1.0669 | -0.0067262
|  |  |  | K10 | 1.1923 | 1.1991 | 0.0067612
|  |  |  | J10 | 1.154 | 1.153 | -0.0010091
|  |  |  | H10 | 1.1237 | 1.146 | 0.022285
|  |  |  | G10 | 1.154 | 1.15 | -0.0040118
|  |  |  | F10 | 1.1923 | 1.1991 | 0.0067612
|  |  |  | E10 | 1.0737 | 1.0689 | -0.0047244
|  |  |  | D10 | 1.1227 | 1.126 | 0.0032548
|  |  |  | C10 | 1.0518 | 1.0459 | -0.0059168
|  |  |  | B10 | 1.0497 | 1.0379 | -0.011765
|  |  |  | A10 | 0.78597 | 0.77369 | -0.012281
|  |  |  | R11 | 0.48209 | 0.47042 | -0.011676
|  |  |  | N11 | 1.0714 | 1.092 | 0.020534
|  |  |  | L11 | 1.1068 | 1.098 | -0.0087911
|  |  |  | K11 | 1.0737 | 1.0689 | -0.0047244
|  |  |  | J11 | 1.1796 | 1.1861 | 0.0064245
|  |  |  | H11 | 1.1687 | 1.12 | -0.048709
|  |  |  | G11 | 1.1796 | 1.174 | -0.0055861
|  |  |  | F11 | 1.0737 | 1.0669 | -0.0067262
|  |  |  | E11 | 1.1068 | 1.098 | -0.0087911
|  |  |  | C11 | 1.0714 | 1.089 | 0.017531
|  |  |  | A11 | 0.48209 | 0.46842 | -0.013678
|  |  |  | P12 | 0.83156 | 0.82273 | -0.0088298
|  |  |  | N12 | 0.98257 | 1.0179 | 0.035332
|  |  |  | M12 | 0.91349 | 1.0219 | 0.10841
|  |  |  | K12 | 1.1227 | 1.126 | 0.0032548
|  |  |  | J12 | 1.1094 | 1.102 | -0.0073889
|  |  |  | H12 | 1.13 | 1.14 | 0.0099917
|  |  |  | G12 | 1.1094 | 1.103 | -0.006388
|  |  |  | F12 | 1.1227 | 1.127 | 0.0042557
|  |  |  | D12 | 0.91349 | 1.0219 | 0.10841
|  |  |  | C12 | 0.98257 | 1.0169 | 0.034331
|  |  |  | B12 | 0.83156 | 0.82073 | -0.010832
|  |  |  | P13 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
|  |  |  | N13 | 0.90578 | 0.94684 | 0.041058
|  |  |  | M13 | 0.98257 | 1.0169 | 0.034331
|  |  |  | L13 | 1.0714 | 1.089 | 0.017531
|  |  |  | K13 | 1.0518 | 1.0459 | -0.0059168
|  |  |  | J13 | 1.1602 | 1.119 | -0.041222
|  |  |  | H13 | 1.0826 | 1.078 | -0.0046309
|  |  |  | G13 | 1.1602 | 1.134 | -0.026208
|  |  |  | F13 | 1.0518 | 1.0519 | 8.8485e-05
|  |  |  | E13 | 1.0714 | 1.092 | 0.020534
|  |  |  | D13 | 0.98257 | 1.0179 | 0.035332
|  |  |  | C13 | 0.90578 | 0.94684 | 0.041058
|  |  |  | B13 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
|  |  |  | N14 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
|  |  |  | M14 | 0.83156 | 0.82073 | -0.010832
|  |  |  | K14 | 1.0497 | 1.0379 | -0.011765
|  |  |  | J14 | 1.0976 | 1.0709 | -0.026673
|  |  |  | H14 | 1.0789 | 1.075 | -0.0039479
|  |  |  | G14 | 1.0976 | 1.082 | -0.015664
|  |  |  | F14 | 1.0497 | 1.0439 | -0.0057597
|  |  |  | D14 | 0.83156 | 0.82273 | -0.0088298
|  |  |  | C14 | 0.45028 | 0.4494 | -0.00087798
|  |  |  | L15 | 0.48209 | 0.46842 | -0.013678
|  |  |  | K15 | 0.78597 | 0.77369 | -0.012281
|  |  |  | J15 | 0.95089 | 0.91681 | -0.034078
|  |  |  | H15 | 0.94004 | 0.92882 | -0.011221
|  |  |  | G15 | 0.95089 | 0.92182 | -0.029073
|  |  |  | F15 | 0.78597 | 0.77869 | -0.0072763
|  |  |  | E15 | 0.48209 | 0.47042 | -0.011676