## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
J1 | 0.78258 | 0.79263 | 0.010042 | L1 | 0.55842 | 0.53984 | -0.018588
F1 | 0.71024 | 0.71427 | 0.0040264 | K1 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
N2 | 0.53296 | 0.52038 | -0.012582 | J1 | 0.79038 | 0.79762 | 0.0072384
K2 | 1.0557 | 1.0518 | -0.0039381 | H1 | 0.77131 | 0.78549 | 0.014178
H2 | 1.0028 | 1.0066 | 0.0037951 | G1 | 0.79038 | 0.7956 | 0.0052165
H3 | 1.0249 | 1.0377 | 0.012854 | F1 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
F3 | 1.0722 | 1.0679 | -0.0042916 | E1 | 0.55842 | 0.53882 | -0.019599
D3 | 1.0723 | 1.0649 | -0.0074138 | N2 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
B3 | 0.54259 | 0.52038 | -0.022207 | M2 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
P4 | 0.79113 | 0.80066 | 0.0095309 | K2 | 1.0595 | 1.0584 | -0.0010276
N4 | 1.068 | 1.0649 | -0.0031525 | J2 | 1.0313 | 1.0392 | 0.0078863
H4 | 1.1281 | 1.1302 | 0.0020682 | H2 | 1.0036 | 1.0129 | 0.0093279
L5 | 1.3183 | 1.2939 | -0.024366 | G2 | 1.0313 | 1.0342 | 0.0028317
G5 | 1.1863 | 1.1834 | -0.0028872 | F2 | 1.0595 | 1.0564 | -0.0030494
E5 | 1.3199 | 1.2939 | -0.026025 | D2 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
C5 | 1.2296 | 1.2156 | -0.014043 | C2 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
R6 | 0.71415 | 0.71427 | 0.00012014 | P3 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
N6 | 1.0665 | 1.0679 | 0.0013939 | N3 | 0.89598 | 0.90276 | 0.0067801
K6 | 1.2192 | 1.2206 | 0.0014211 | M3 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
H6 | 1.0365 | 1.0508 | 0.014302 | L3 | 1.2326 | 1.2232 | -0.0093505
B6 | 1.0534 | 1.0518 | -0.0016134 | K3 | 1.0773 | 1.0756 | -0.0016697
M7 | 1.0899 | 1.0819 | -0.0079146 | H3 | 1.0352 | 1.0443 | 0.0091114
J7 | 1.0355 | 1.0528 | 0.017345 | F3 | 1.0773 | 1.0746 | -0.0026806
F7 | 1.0705 | 1.0739 | 0.0034188 | E3 | 1.2326 | 1.2222 | -0.010361
R8 | 0.75582 | 0.78057 | 0.024754 | D3 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
N8 | 1.0284 | 1.0377 | 0.0093114 | C3 | 0.89598 | 0.90276 | 0.0067801
L8 | 1.0558 | 1.0588 | 0.0030831 | B3 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
J8 | 1.0312 | 1.0468 | 0.015617 | P4 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
F8 | 1.0471 | 1.0508 | 0.0036853 | N4 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
D8 | 1.1198 | 1.1302 | 0.010328 | M4 | 1.2125 | 1.2182 | 0.005653
C8 | 1.0281 | 1.0377 | 0.0096686 | K4 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
B8 | 0.99956 | 1.0066 | 0.0070442 | J4 | 1.0975 | 1.0898 | -0.007737
G9 | 1.0353 | 1.0528 | 0.017503 | H4 | 1.1283 | 1.1373 | 0.0089832
E9 | 1.1817 | 1.1834 | 0.0017112 | G4 | 1.0975 | 1.0888 | -0.0087479
A9 | 0.79438 | 0.79062 | -0.0037635 | F4 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
L10 | 1.0798 | 1.094 | 0.014254 | D4 | 1.2125 | 1.2182 | 0.005653
J10 | 1.0673 | 1.0759 | 0.0085752 | C4 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
D10 | 1.255 | 1.2517 | -0.0032439 | B4 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
R11 | 0.54742 | 0.53645 | -0.010962 | R5 | 0.55842 | 0.53882 | -0.019599
L11 | 1.316 | 1.2939 | -0.022129 | N5 | 1.2326 | 1.2222 | -0.010361
H11 | 1.0509 | 1.0588 | 0.0079877 | L5 | 1.323 | 1.3021 | -0.020962
E11 | 1.3025 | 1.2939 | -0.0085392 | K5 | 1.0914 | 1.1009 | 0.0095313
A11 | 0.56448 | 0.53545 | -0.029028 | J5 | 1.1889 | 1.1828 | -0.006116
K12 | 1.2631 | 1.2517 | -0.011424 | H5 | 1.0627 | 1.0655 | 0.0028502
G12 | 1.0858 | 1.083 | -0.0028722 | G5 | 1.1889 | 1.1909 | 0.0019714
D12 | 1.2085 | 1.2105 | 0.0019922 | F5 | 1.0914 | 1.1019 | 0.010542
N13 | 0.88365 | 0.8971 | 0.013455 | E5 | 1.323 | 1.3021 | -0.020962
L13 | 1.2212 | 1.2146 | -0.006613 | C5 | 1.2326 | 1.2232 | -0.0093505
H13 | 1.0316 | 1.0377 | 0.0061666 | A5 | 0.55842 | 0.53984 | -0.018588
N14 | 0.52784 | 0.52038 | -0.0074636 | R6 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
J14 | 1.0215 | 1.0277 | 0.0061623 | P6 | 1.0595 | 1.0564 | -0.0030494
F14 | 1.0558 | 1.0518 | -0.0039701 | N6 | 1.0773 | 1.0746 | -0.0026806
L15 | 0.54832 | 0.53545 | -0.012868 | M6 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
H15 | 0.76888 | 0.78057 | 0.011693 | L6 | 1.0914 | 1.1019 | 0.010542
|  |  |  | K6 | 1.2295 | 1.2283 | -0.0011862
|  |  |  | J6 | 1.0756 | 1.0807 | 0.0050395
|  |  |  | H6 | 1.0473 | 1.0574 | 0.010117
|  |  |  | G6 | 1.0756 | 1.0827 | 0.0070613
|  |  |  | F6 | 1.2295 | 1.2283 | -0.0011862
|  |  |  | E6 | 1.0914 | 1.1009 | 0.0095313
|  |  |  | D6 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
|  |  |  | C6 | 1.0773 | 1.0756 | -0.0016697
|  |  |  | B6 | 1.0595 | 1.0584 | -0.0010276
|  |  |  | A6 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
|  |  |  | R7 | 0.79038 | 0.7956 | 0.0052165
|  |  |  | P7 | 1.0313 | 1.0342 | 0.0028317
|  |  |  | M7 | 1.0975 | 1.0888 | -0.0087479
|  |  |  | L7 | 1.1889 | 1.1909 | 0.0019714
|  |  |  | K7 | 1.0756 | 1.0827 | 0.0070613
|  |  |  | J7 | 1.0423 | 1.0595 | 0.017102
|  |  |  | H7 | 1.0393 | 1.0524 | 0.013088
|  |  |  | G7 | 1.0423 | 1.0595 | 0.017102
|  |  |  | F7 | 1.0756 | 1.0807 | 0.0050395
|  |  |  | E7 | 1.1889 | 1.1828 | -0.006116
|  |  |  | D7 | 1.0975 | 1.0898 | -0.007737
|  |  |  | B7 | 1.0313 | 1.0392 | 0.0078863
|  |  |  | A7 | 0.79038 | 0.79762 | 0.0072384
|  |  |  | R8 | 0.77131 | 0.78549 | 0.014178
|  |  |  | P8 | 1.0036 | 1.0129 | 0.0093279
|  |  |  | N8 | 1.0352 | 1.0443 | 0.0091114
|  |  |  | M8 | 1.1283 | 1.1373 | 0.0089832
|  |  |  | L8 | 1.0627 | 1.0655 | 0.0028502
|  |  |  | K8 | 1.0473 | 1.0574 | 0.010117
|  |  |  | J8 | 1.0393 | 1.0534 | 0.014099
|  |  |  | G8 | 1.0393 | 1.0534 | 0.014099
|  |  |  | F8 | 1.0473 | 1.0574 | 0.010117
|  |  |  | E8 | 1.0627 | 1.0655 | 0.0028502
|  |  |  | D8 | 1.1283 | 1.1373 | 0.0089832
|  |  |  | C8 | 1.0352 | 1.0443 | 0.0091114
|  |  |  | B8 | 1.0036 | 1.0129 | 0.0093279
|  |  |  | A8 | 0.77131 | 0.78549 | 0.014178
|  |  |  | R9 | 0.79038 | 0.79762 | 0.0072384
|  |  |  | P9 | 1.0313 | 1.0392 | 0.0078863
|  |  |  | M9 | 1.0975 | 1.0898 | -0.007737
|  |  |  | L9 | 1.1889 | 1.1828 | -0.006116
|  |  |  | K9 | 1.0756 | 1.0807 | 0.0050395
|  |  |  | J9 | 1.0423 | 1.0595 | 0.017102
|  |  |  | H9 | 1.0393 | 1.0544 | 0.01511
|  |  |  | G9 | 1.0423 | 1.0595 | 0.017102
|  |  |  | F9 | 1.0756 | 1.0827 | 0.0070613
|  |  |  | E9 | 1.1889 | 1.1909 | 0.0019714
|  |  |  | D9 | 1.0975 | 1.0888 | -0.0087479
|  |  |  | B9 | 1.0313 | 1.0342 | 0.0028317
|  |  |  | A9 | 0.79038 | 0.7956 | 0.0052165
|  |  |  | R10 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
|  |  |  | P10 | 1.0595 | 1.0584 | -0.0010276
|  |  |  | N10 | 1.0773 | 1.0756 | -0.0016697
|  |  |  | M10 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
|  |  |  | L10 | 1.0914 | 1.1009 | 0.0095313
|  |  |  | K10 | 1.2295 | 1.2283 | -0.0011862
|  |  |  | J10 | 1.0756 | 1.0827 | 0.0070613
|  |  |  | H10 | 1.0473 | 1.0574 | 0.010117
|  |  |  | G10 | 1.0756 | 1.0807 | 0.0050395
|  |  |  | F10 | 1.2295 | 1.2283 | -0.0011862
|  |  |  | E10 | 1.0914 | 1.1019 | 0.010542
|  |  |  | D10 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
|  |  |  | C10 | 1.0773 | 1.0746 | -0.0026806
|  |  |  | B10 | 1.0595 | 1.0564 | -0.0030494
|  |  |  | A10 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
|  |  |  | R11 | 0.55842 | 0.53984 | -0.018588
|  |  |  | N11 | 1.2326 | 1.2232 | -0.0093505
|  |  |  | L11 | 1.323 | 1.3021 | -0.020962
|  |  |  | K11 | 1.0914 | 1.1019 | 0.010542
|  |  |  | J11 | 1.1889 | 1.1909 | 0.0019714
|  |  |  | H11 | 1.0627 | 1.0655 | 0.0028502
|  |  |  | G11 | 1.1889 | 1.1828 | -0.006116
|  |  |  | F11 | 1.0914 | 1.1009 | 0.0095313
|  |  |  | E11 | 1.323 | 1.3021 | -0.020962
|  |  |  | C11 | 1.2326 | 1.2222 | -0.010361
|  |  |  | A11 | 0.55842 | 0.53882 | -0.019599
|  |  |  | P12 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
|  |  |  | N12 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
|  |  |  | M12 | 1.2125 | 1.2182 | 0.005653
|  |  |  | K12 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
|  |  |  | J12 | 1.0975 | 1.0888 | -0.0087479
|  |  |  | H12 | 1.1283 | 1.1373 | 0.0089832
|  |  |  | G12 | 1.0975 | 1.0898 | -0.007737
|  |  |  | F12 | 1.2672 | 1.2596 | -0.0075746
|  |  |  | D12 | 1.2125 | 1.2182 | 0.005653
|  |  |  | C12 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
|  |  |  | B12 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
|  |  |  | P13 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
|  |  |  | N13 | 0.89598 | 0.90276 | 0.0067801
|  |  |  | M13 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
|  |  |  | L13 | 1.2326 | 1.2222 | -0.010361
|  |  |  | K13 | 1.0773 | 1.0746 | -0.0026806
|  |  |  | H13 | 1.0352 | 1.0443 | 0.0091114
|  |  |  | F13 | 1.0773 | 1.0756 | -0.0016697
|  |  |  | E13 | 1.2326 | 1.2232 | -0.0093505
|  |  |  | D13 | 1.0766 | 1.0716 | -0.0050113
|  |  |  | C13 | 0.89598 | 0.90276 | 0.0067801
|  |  |  | B13 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
|  |  |  | N14 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
|  |  |  | M14 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
|  |  |  | K14 | 1.0595 | 1.0564 | -0.0030494
|  |  |  | J14 | 1.0313 | 1.0342 | 0.0028317
|  |  |  | H14 | 1.0036 | 1.0129 | 0.0093279
|  |  |  | G14 | 1.0313 | 1.0392 | 0.0078863
|  |  |  | F14 | 1.0595 | 1.0584 | -0.0010276
|  |  |  | D14 | 0.80103 | 0.80571 | 0.0046784
|  |  |  | C14 | 0.5386 | 0.52366 | -0.014941
|  |  |  | L15 | 0.55842 | 0.53882 | -0.019599
|  |  |  | K15 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
|  |  |  | J15 | 0.79038 | 0.7956 | 0.0052165
|  |  |  | H15 | 0.77131 | 0.78549 | 0.014178
|  |  |  | G15 | 0.79038 | 0.79762 | 0.0072384
|  |  |  | F15 | 0.71814 | 0.71877 | 0.00062538
|  |  |  | E15 | 0.55842 | 0.53984 | -0.018588