## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
F1 | 0.75663 | 0.76216 | 0.0055328 | L1 | 0.49973 | 0.48334 | -0.016398
N2 | 0.4829 | 0.47066 | -0.01224 | K1 | 0.76629 | 0.76226 | -0.0040239
K2 | 1.0432 | 1.0466 | 0.0033876 | J1 | 0.90575 | 0.89014 | -0.015607
H2 | 1.0329 | 1.0618 | 0.028898 | H1 | 0.88173 | 0.89115 | 0.009426
H3 | 1.0502 | 1.079 | 0.028728 | G1 | 0.90575 | 0.88511 | -0.020642
D3 | 1.045 | 1.0385 | -0.00653 | F1 | 0.76629 | 0.75823 | -0.0080517
B3 | 0.49132 | 0.47066 | -0.020665 | E1 | 0.49973 | 0.48132 | -0.018412
P4 | 0.83422 | 0.82593 | -0.0082887 | N2 | 0.48535 | 0.46823 | -0.017117
N4 | 1.0383 | 1.0385 | 0.00021609 | M2 | 0.84394 | 0.82369 | -0.020255
H4 | 1.117 | 1.1589 | 0.041947 | K2 | 1.0465 | 1.0412 | -0.0053285
L5 | 1.1583 | 1.1539 | -0.0044775 | H2 | 1.0469 | 1.0563 | 0.0093648
G5 | 1.1845 | 1.2075 | 0.022993 | F2 | 1.0465 | 1.0362 | -0.010363
R6 | 0.76756 | 0.76216 | -0.0053944 | D2 | 0.84394 | 0.82167 | -0.022269
N6 | 1.0489 | 1.0537 | 0.0047885 | C2 | 0.48535 | 0.46722 | -0.018124
K6 | 1.2038 | 1.2247 | 0.020881 | P3 | 0.48535 | 0.46722 | -0.018124
H6 | 1.1118 | 1.1437 | 0.031934 | N3 | 0.94126 | 0.94351 | 0.0022532
B6 | 1.0778 | 1.0466 | -0.031175 | M3 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
M7 | 1.0949 | 1.1114 | 0.016493 | L3 | 1.1252 | 1.1238 | -0.001426
J7 | 1.1152 | 1.1569 | 0.041688 | K3 | 1.0553 | 1.0523 | -0.0030523
F7 | 1.1507 | 1.1508 | 0.00018325 | J3 | 1.1537 | 1.1449 | -0.0088386
C7 | 1.1719 | 1.1508 | -0.021047 | H3 | 1.0635 | 1.0734 | 0.0099566
N8 | 1.0612 | 1.079 | 0.017742 | G3 | 1.1537 | 1.1318 | -0.021929
J8 | 1.1306 | 1.162 | 0.031418 | F3 | 1.0553 | 1.0482 | -0.0070801
F8 | 1.1251 | 1.1448 | 0.019624 | E3 | 1.1252 | 1.1207 | -0.0044469
D8 | 1.1504 | 1.1589 | 0.0085585 | D3 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
C8 | 1.0906 | 1.079 | -0.011584 | C3 | 0.94126 | 0.94351 | 0.0022532
B8 | 1.0785 | 1.0618 | -0.016758 | B3 | 0.48535 | 0.46823 | -0.017117
E9 | 1.2065 | 1.2075 | 0.0010071 | P4 | 0.84394 | 0.82167 | -0.022269
A9 | 0.92681 | 0.8897 | -0.037113 | N4 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
L10 | 1.0818 | 1.082 | 0.00021458 | M4 | 1.0603 | 1.0865 | 0.026246
J10 | 1.1521 | 1.1549 | 0.0028241 | K4 | 1.1607 | 1.162 | 0.0013661
D10 | 1.1807 | 1.167 | -0.013709 | J4 | 1.0999 | 1.1066 | 0.0066943
R11 | 0.49435 | 0.48584 | -0.0085098 | H4 | 1.1247 | 1.153 | 0.028303
L11 | 1.1742 | 1.1539 | -0.020281 | G4 | 1.0999 | 1.1056 | 0.0056873
E11 | 1.1666 | 1.1539 | -0.012771 | F4 | 1.1607 | 1.161 | 0.00035915
A11 | 0.51584 | 0.48382 | -0.032019 | D4 | 1.0603 | 1.0865 | 0.026246
K12 | 1.1744 | 1.167 | -0.0073906 | C4 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
G12 | 1.1204 | 1.1124 | -0.0080402 | B4 | 0.84394 | 0.82369 | -0.020255
D12 | 1.084 | 1.0921 | 0.0081088 | R5 | 0.49973 | 0.48132 | -0.018412
N13 | 0.94678 | 0.9484 | 0.0016187 | N5 | 1.1252 | 1.1207 | -0.0044469
L13 | 1.1364 | 1.1265 | -0.0098153 | L5 | 1.1582 | 1.1479 | -0.010284
H13 | 1.0834 | 1.079 | -0.0044692 | K5 | 1.0766 | 1.0764 | -0.00021403
N14 | 0.48436 | 0.46965 | -0.014715 | J5 | 1.184 | 1.1902 | 0.0062041
F14 | 1.0507 | 1.0466 | -0.0041074 | G5 | 1.184 | 1.2013 | 0.017281
L15 | 0.50837 | 0.48382 | -0.024552 | F5 | 1.0766 | 1.0784 | 0.0017999
H15 | 0.8989 | 0.89577 | -0.0031345 | E5 | 1.1582 | 1.1479 | -0.010284
|  |  |  | C5 | 1.1252 | 1.1238 | -0.001426
|  |  |  | A5 | 0.49973 | 0.48334 | -0.016398
|  |  |  | R6 | 0.76629 | 0.75823 | -0.0080517
|  |  |  | P6 | 1.0465 | 1.0362 | -0.010363
|  |  |  | N6 | 1.0553 | 1.0482 | -0.0070801
|  |  |  | M6 | 1.1607 | 1.161 | 0.00035915
|  |  |  | L6 | 1.0766 | 1.0784 | 0.0017999
|  |  |  | K6 | 1.2039 | 1.2184 | 0.014476
|  |  |  | J6 | 1.1408 | 1.1449 | 0.0041074
|  |  |  | H6 | 1.1099 | 1.1379 | 0.027912
|  |  |  | G6 | 1.1408 | 1.1479 | 0.0071283
|  |  |  | F6 | 1.2039 | 1.2184 | 0.014476
|  |  |  | E6 | 1.0766 | 1.0764 | -0.00021403
|  |  |  | D6 | 1.1607 | 1.162 | 0.0013661
|  |  |  | C6 | 1.0553 | 1.0523 | -0.0030523
|  |  |  | B6 | 1.0465 | 1.0412 | -0.0053285
|  |  |  | A6 | 0.76629 | 0.76226 | -0.0040239
|  |  |  | R7 | 0.90575 | 0.88511 | -0.020642
|  |  |  | N7 | 1.1537 | 1.1318 | -0.021929
|  |  |  | M7 | 1.0999 | 1.1056 | 0.0056873
|  |  |  | L7 | 1.184 | 1.2013 | 0.017281
|  |  |  | K7 | 1.1408 | 1.1479 | 0.0071283
|  |  |  | J7 | 1.1112 | 1.1509 | 0.039786
|  |  |  | H7 | 1.1245 | 1.155 | 0.03047
|  |  |  | G7 | 1.1112 | 1.152 | 0.040793
|  |  |  | F7 | 1.1408 | 1.1449 | 0.0041074
|  |  |  | E7 | 1.184 | 1.1902 | 0.0062041
|  |  |  | D7 | 1.0999 | 1.1066 | 0.0066943
|  |  |  | C7 | 1.1537 | 1.1449 | -0.0088386
|  |  |  | A7 | 0.90575 | 0.89014 | -0.015607
|  |  |  | R8 | 0.88173 | 0.89115 | 0.009426
|  |  |  | P8 | 1.0469 | 1.0563 | 0.0093648
|  |  |  | N8 | 1.0635 | 1.0734 | 0.0099566
|  |  |  | M8 | 1.1247 | 1.153 | 0.028303
|  |  |  | K8 | 1.1099 | 1.1379 | 0.027912
|  |  |  | J8 | 1.1245 | 1.156 | 0.031476
|  |  |  | G8 | 1.1245 | 1.157 | 0.032483
|  |  |  | F8 | 1.1099 | 1.1389 | 0.028919
|  |  |  | D8 | 1.1247 | 1.153 | 0.028303
|  |  |  | C8 | 1.0635 | 1.0734 | 0.0099566
|  |  |  | B8 | 1.0469 | 1.0563 | 0.0093648
|  |  |  | A8 | 0.88173 | 0.89115 | 0.009426
|  |  |  | R9 | 0.90575 | 0.89014 | -0.015607
|  |  |  | N9 | 1.1537 | 1.1449 | -0.0088386
|  |  |  | M9 | 1.0999 | 1.1066 | 0.0066943
|  |  |  | L9 | 1.184 | 1.1902 | 0.0062041
|  |  |  | K9 | 1.1408 | 1.1449 | 0.0041074
|  |  |  | J9 | 1.1112 | 1.153 | 0.0418
|  |  |  | H9 | 1.1245 | 1.158 | 0.03349
|  |  |  | G9 | 1.1112 | 1.153 | 0.0418
|  |  |  | F9 | 1.1408 | 1.1489 | 0.0081352
|  |  |  | E9 | 1.184 | 1.2013 | 0.017281
|  |  |  | D9 | 1.0999 | 1.1056 | 0.0056873
|  |  |  | C9 | 1.1537 | 1.1318 | -0.021929
|  |  |  | A9 | 0.90575 | 0.88511 | -0.020642
|  |  |  | R10 | 0.76629 | 0.76226 | -0.0040239
|  |  |  | P10 | 1.0465 | 1.0412 | -0.0053285
|  |  |  | N10 | 1.0553 | 1.0523 | -0.0030523
|  |  |  | M10 | 1.1607 | 1.162 | 0.0013661
|  |  |  | L10 | 1.0766 | 1.0764 | -0.00021403
|  |  |  | K10 | 1.2039 | 1.2194 | 0.015483
|  |  |  | J10 | 1.1408 | 1.1489 | 0.0081352
|  |  |  | H10 | 1.1099 | 1.1389 | 0.028919
|  |  |  | G10 | 1.1408 | 1.1459 | 0.0051144
|  |  |  | F10 | 1.2039 | 1.2194 | 0.015483
|  |  |  | E10 | 1.0766 | 1.0784 | 0.0017999
|  |  |  | D10 | 1.1607 | 1.161 | 0.00035915
|  |  |  | C10 | 1.0553 | 1.0482 | -0.0070801
|  |  |  | B10 | 1.0465 | 1.0362 | -0.010363
|  |  |  | A10 | 0.76629 | 0.75823 | -0.0080517
|  |  |  | R11 | 0.49973 | 0.48334 | -0.016398
|  |  |  | N11 | 1.1252 | 1.1238 | -0.001426
|  |  |  | L11 | 1.1582 | 1.1479 | -0.010284
|  |  |  | K11 | 1.0766 | 1.0784 | 0.0017999
|  |  |  | J11 | 1.184 | 1.2013 | 0.017281
|  |  |  | G11 | 1.184 | 1.1902 | 0.0062041
|  |  |  | F11 | 1.0766 | 1.0764 | -0.00021403
|  |  |  | E11 | 1.1582 | 1.1479 | -0.010284
|  |  |  | C11 | 1.1252 | 1.1207 | -0.0044469
|  |  |  | A11 | 0.49973 | 0.48132 | -0.018412
|  |  |  | P12 | 0.84394 | 0.82369 | -0.020255
|  |  |  | N12 | 1.0431 | 1.0341 | -0.0089897
|  |  |  | M12 | 1.0603 | 1.0865 | 0.026246
|  |  |  | K12 | 1.1607 | 1.161 | 0.00035915
|  |  |  | J12 | 1.0999 | 1.1056 | 0.0056873
|  |  |  | H12 | 1.1247 | 1.153 | 0.028303
|  |  |  | G12 | 1.0999 | 1.1066 | 0.0066943
|  |  |  | F12 | 1.1607 | 1.162 | 0.0013661
|  |  |  | D12 | 1.0603 | 1.0865 | 0.026246
|  |  |  | C12 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
|  |  |  | B12 | 0.84394 | 0.82167 | -0.022269
|  |  |  | P13 | 0.48535 | 0.46823 | -0.017117
|  |  |  | N13 | 0.94126 | 0.94351 | 0.0022532
|  |  |  | M13 | 1.0431 | 1.0331 | -0.0099967
|  |  |  | L13 | 1.1252 | 1.1207 | -0.0044469
|  |  |  | K13 | 1.0553 | 1.0482 | -0.0070801
|  |  |  | J13 | 1.1537 | 1.1318 | -0.021929
|  |  |  | H13 | 1.0635 | 1.0734 | 0.0099566
|  |  |  | G13 | 1.1537 | 1.1449 | -0.0088386
|  |  |  | F13 | 1.0553 | 1.0523 | -0.0030523
|  |  |  | E13 | 1.1252 | 1.1238 | -0.001426
|  |  |  | D13 | 1.0431 | 1.0341 | -0.0089897
|  |  |  | C13 | 0.94126 | 0.94351 | 0.0022532
|  |  |  | B13 | 0.48535 | 0.46722 | -0.018124
|  |  |  | N14 | 0.48535 | 0.46722 | -0.018124
|  |  |  | M14 | 0.84394 | 0.82167 | -0.022269
|  |  |  | K14 | 1.0465 | 1.0362 | -0.010363
|  |  |  | H14 | 1.0469 | 1.0563 | 0.0093648
|  |  |  | F14 | 1.0465 | 1.0412 | -0.0053285
|  |  |  | D14 | 0.84394 | 0.82369 | -0.020255
|  |  |  | C14 | 0.48535 | 0.46823 | -0.017117
|  |  |  | L15 | 0.49973 | 0.48132 | -0.018412
|  |  |  | K15 | 0.76629 | 0.75823 | -0.0080517
|  |  |  | J15 | 0.90575 | 0.88511 | -0.020642
|  |  |  | H15 | 0.88173 | 0.89115 | 0.009426
|  |  |  | G15 | 0.90575 | 0.89014 | -0.015607
|  |  |  | F15 | 0.76629 | 0.76226 | -0.0040239
|  |  |  | E15 | 0.49973 | 0.48334 | -0.016398