## Sheet
Detector Measurements |  |  |  | Tilt Corrected
Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | Detector Location | Detector Data | Simulate Data | Difference | MPACT Data | Difference
F1 | 0.78677 | 0.78104 | -0.0057296 | L1 | 0.50609 | 0.48686 | -0.019235
N2 | 0.48081 | 0.47065 | -0.010158 | K1 | 0.79076 | 0.78018 | -0.01058
K2 | 1.0793 | 1.0742 | -0.0050853 | J1 | 0.93951 | 0.91223 | -0.027279
H2 | 1.0695 | 1.0874 | 0.017833 | H1 | 0.91627 | 0.91626 | -5.3718e-06
H3 | 1.0577 | 1.0833 | 0.025642 | G1 | 0.93951 | 0.90719 | -0.032318
D3 | 1.0353 | 1.0529 | 0.017548 | F1 | 0.79076 | 0.77615 | -0.014612
B3 | 0.48247 | 0.47065 | -0.011821 | E1 | 0.50609 | 0.48484 | -0.021251
P4 | 0.837 | 0.83885 | 0.0018507 | N2 | 0.47928 | 0.46771 | -0.011577
N4 | 1.0257 | 1.0529 | 0.027225 | M2 | 0.84436 | 0.83462 | -0.0097436
H4 | 1.1204 | 1.1401 | 0.01968 | K2 | 1.0813 | 1.0675 | -0.013809
L5 | 1.1431 | 1.1421 | -0.0009724 | H2 | 1.0855 | 1.0806 | -0.0049358
G5 | 1.1637 | 1.1837 | 0.02004 | F2 | 1.0813 | 1.0624 | -0.018849
R6 | 0.78927 | 0.78104 | -0.0082365 | D2 | 0.84436 | 0.83361 | -0.010752
N6 | 1.0649 | 1.0701 | 0.0052413 | C2 | 0.47928 | 0.4667 | -0.012585
K6 | 1.1862 | 1.201 | 0.014738 | P3 | 0.47928 | 0.4667 | -0.012585
H6 | 1.0815 | 1.1219 | 0.040323 | N3 | 0.9426 | 0.9586 | 0.015996
B6 | 1.1089 | 1.0742 | -0.034681 | M3 | 1.0305 | 1.0473 | 0.0168
M7 | 1.1055 | 1.1056 | 0.00015474 | L3 | 1.1229 | 1.13 | 0.0070557
J7 | 1.0859 | 1.131 | 0.045085 | K3 | 1.0693 | 1.0685 | -0.00083997
F7 | 1.1315 | 1.13 | -0.0015032 | J3 | 1.1766 | 1.1441 | -0.032551
C7 | 1.1937 | 1.1513 | -0.042447 | H3 | 1.0781 | 1.0765 | -0.0015612
N8 | 1.0815 | 1.0833 | 0.0017957 | G3 | 1.1766 | 1.13 | -0.046663
J8 | 1.0689 | 1.13 | 0.061092 | F3 | 1.0693 | 1.0634 | -0.0058799
F8 | 1.1066 | 1.1229 | 0.016294 | E3 | 1.1229 | 1.1279 | 0.0050398
D8 | 1.1399 | 1.1401 | 0.00016378 | D3 | 1.0305 | 1.0463 | 0.015792
C8 | 1.1073 | 1.0843 | -0.022964 | C3 | 0.9426 | 0.9586 | 0.015996
B8 | 1.1196 | 1.0874 | -0.032205 | B3 | 0.47928 | 0.46771 | -0.011577
E9 | 1.1855 | 1.1847 | -0.00079637 | P4 | 0.84436 | 0.83361 | -0.010752
A9 | 0.95914 | 0.9129 | -0.046236 | N4 | 1.0305 | 1.0463 | 0.015792
L10 | 1.0759 | 1.0793 | 0.003364 | M4 | 0.95993 | 1.0614 | 0.10149
J10 | 1.1322 | 1.134 | 0.0018137 | K4 | 1.1705 | 1.1531 | -0.017326
D10 | 1.1865 | 1.1594 | -0.027117 | J4 | 1.1006 | 1.0997 | -0.00091696
R11 | 0.5035 | 0.48992 | -0.013582 | H4 | 1.1213 | 1.133 | 0.011691
L11 | 1.1643 | 1.1432 | -0.021193 | G4 | 1.1006 | 1.0987 | -0.0019249
E11 | 1.1541 | 1.1432 | -0.010956 | F4 | 1.1705 | 1.1521 | -0.018334
A11 | 0.52176 | 0.48789 | -0.033868 | D4 | 0.95993 | 1.0614 | 0.10149
K12 | 1.1857 | 1.1594 | -0.026366 | C4 | 1.0305 | 1.0473 | 0.0168
G12 | 1.1109 | 1.1066 | -0.0043098 | B4 | 0.84436 | 0.83462 | -0.0097436
D12 | 0.97917 | 1.0691 | 0.089936 | R5 | 0.50609 | 0.48484 | -0.021251
N13 | 0.94811 | 0.96564 | 0.017533 | N5 | 1.1229 | 1.1279 | 0.0050398
L13 | 1.1334 | 1.135 | 0.0016684 | L5 | 1.1458 | 1.135 | -0.0108
H13 | 1.0978 | 1.0843 | -0.013507 | K5 | 1.0705 | 1.0715 | 0.00098993
N14 | 0.47823 | 0.46964 | -0.0085899 | J5 | 1.1637 | 1.1652 | 0.0015426
F14 | 1.0875 | 1.0742 | -0.013333 | G5 | 1.1637 | 1.1763 | 0.01263
L15 | 0.51106 | 0.48789 | -0.023166 | F5 | 1.0705 | 1.0735 | 0.0030059
H15 | 0.93223 | 0.92203 | -0.0102 | E5 | 1.1458 | 1.135 | -0.0108
|  |  |  | C5 | 1.1229 | 1.13 | 0.0070557
|  |  |  | A5 | 0.50609 | 0.48686 | -0.019235
|  |  |  | R6 | 0.79076 | 0.77615 | -0.014612
|  |  |  | P6 | 1.0813 | 1.0624 | -0.018849
|  |  |  | N6 | 1.0693 | 1.0634 | -0.0058799
|  |  |  | M6 | 1.1705 | 1.1521 | -0.018334
|  |  |  | L6 | 1.0705 | 1.0735 | 0.0030059
|  |  |  | K6 | 1.185 | 1.1935 | 0.0084408
|  |  |  | J6 | 1.1218 | 1.1229 | 0.001071
|  |  |  | H6 | 1.0857 | 1.1148 | 0.029102
|  |  |  | G6 | 1.1218 | 1.1259 | 0.004095
|  |  |  | F6 | 1.185 | 1.1935 | 0.0084408
|  |  |  | E6 | 1.0705 | 1.0715 | 0.00098993
|  |  |  | D6 | 1.1705 | 1.1531 | -0.017326
|  |  |  | C6 | 1.0693 | 1.0685 | -0.00083997
|  |  |  | B6 | 1.0813 | 1.0675 | -0.013809
|  |  |  | A6 | 0.79076 | 0.78018 | -0.01058
|  |  |  | R7 | 0.93951 | 0.90719 | -0.032318
|  |  |  | N7 | 1.1766 | 1.13 | -0.046663
|  |  |  | M7 | 1.1006 | 1.0987 | -0.0019249
|  |  |  | L7 | 1.1637 | 1.1773 | 0.013638
|  |  |  | K7 | 1.1218 | 1.1259 | 0.004095
|  |  |  | J7 | 1.0814 | 1.1239 | 0.042535
|  |  |  | H7 | 1.0629 | 1.1209 | 0.057982
|  |  |  | G7 | 1.0814 | 1.1239 | 0.042535
|  |  |  | F7 | 1.1218 | 1.1229 | 0.001071
|  |  |  | E7 | 1.1637 | 1.1662 | 0.0025506
|  |  |  | D7 | 1.1006 | 1.0997 | -0.00091696
|  |  |  | C7 | 1.1766 | 1.1441 | -0.032551
|  |  |  | A7 | 0.93951 | 0.91223 | -0.027279
|  |  |  | R8 | 0.91627 | 0.91626 | -5.3718e-06
|  |  |  | P8 | 1.0855 | 1.0806 | -0.0049358
|  |  |  | N8 | 1.0781 | 1.0765 | -0.0015612
|  |  |  | M8 | 1.1213 | 1.133 | 0.011691
|  |  |  | K8 | 1.0857 | 1.1158 | 0.03011
|  |  |  | J8 | 1.0629 | 1.1229 | 0.059998
|  |  |  | G8 | 1.0629 | 1.1229 | 0.059998
|  |  |  | F8 | 1.0857 | 1.1158 | 0.03011
|  |  |  | D8 | 1.1213 | 1.133 | 0.011691
|  |  |  | C8 | 1.0781 | 1.0775 | -0.00055323
|  |  |  | B8 | 1.0855 | 1.0806 | -0.0049358
|  |  |  | A8 | 0.91627 | 0.91626 | -5.3718e-06
|  |  |  | R9 | 0.93951 | 0.91223 | -0.027279
|  |  |  | N9 | 1.1766 | 1.1441 | -0.032551
|  |  |  | M9 | 1.1006 | 1.0997 | -0.00091696
|  |  |  | L9 | 1.1637 | 1.1662 | 0.0025506
|  |  |  | K9 | 1.1218 | 1.1239 | 0.002079
|  |  |  | J9 | 1.0814 | 1.1249 | 0.043543
|  |  |  | H9 | 1.0629 | 1.1239 | 0.061006
|  |  |  | G9 | 1.0814 | 1.1249 | 0.043543
|  |  |  | F9 | 1.1218 | 1.1269 | 0.0051029
|  |  |  | E9 | 1.1637 | 1.1773 | 0.013638
|  |  |  | D9 | 1.1006 | 1.0987 | -0.0019249
|  |  |  | C9 | 1.1766 | 1.13 | -0.046663
|  |  |  | A9 | 0.93951 | 0.90719 | -0.032318
|  |  |  | R10 | 0.79076 | 0.78018 | -0.01058
|  |  |  | P10 | 1.0813 | 1.0675 | -0.013809
|  |  |  | N10 | 1.0693 | 1.0685 | -0.00083997
|  |  |  | M10 | 1.1705 | 1.1541 | -0.016318
|  |  |  | L10 | 1.0705 | 1.0725 | 0.0019979
|  |  |  | K10 | 1.185 | 1.1935 | 0.0084408
|  |  |  | J10 | 1.1218 | 1.1269 | 0.0051029
|  |  |  | H10 | 1.0857 | 1.1158 | 0.03011
|  |  |  | G10 | 1.1218 | 1.1239 | 0.002079
|  |  |  | F10 | 1.185 | 1.1945 | 0.0094488
|  |  |  | E10 | 1.0705 | 1.0745 | 0.0040139
|  |  |  | D10 | 1.1705 | 1.1521 | -0.018334
|  |  |  | C10 | 1.0693 | 1.0634 | -0.0058799
|  |  |  | B10 | 1.0813 | 1.0624 | -0.018849
|  |  |  | A10 | 0.79076 | 0.77615 | -0.014612
|  |  |  | R11 | 0.50609 | 0.48686 | -0.019235
|  |  |  | N11 | 1.1229 | 1.13 | 0.0070557
|  |  |  | L11 | 1.1458 | 1.136 | -0.0097924
|  |  |  | K11 | 1.0705 | 1.0745 | 0.0040139
|  |  |  | J11 | 1.1637 | 1.1773 | 0.013638
|  |  |  | G11 | 1.1637 | 1.1662 | 0.0025506
|  |  |  | F11 | 1.0705 | 1.0725 | 0.0019979
|  |  |  | E11 | 1.1458 | 1.136 | -0.0097924
|  |  |  | C11 | 1.1229 | 1.1279 | 0.0050398
|  |  |  | A11 | 0.50609 | 0.48484 | -0.021251
|  |  |  | P12 | 0.84436 | 0.83462 | -0.0097436
|  |  |  | N12 | 1.0305 | 1.0473 | 0.0168
|  |  |  | M12 | 0.95993 | 1.0614 | 0.10149
|  |  |  | K12 | 1.1705 | 1.1521 | -0.018334
|  |  |  | J12 | 1.1006 | 1.0987 | -0.0019249
|  |  |  | H12 | 1.1213 | 1.133 | 0.011691
|  |  |  | G12 | 1.1006 | 1.0997 | -0.00091696
|  |  |  | F12 | 1.1705 | 1.1541 | -0.016318
|  |  |  | D12 | 0.95993 | 1.0624 | 0.1025
|  |  |  | C12 | 1.0305 | 1.0463 | 0.015792
|  |  |  | B12 | 0.84436 | 0.83361 | -0.010752
|  |  |  | P13 | 0.47928 | 0.46771 | -0.011577
|  |  |  | N13 | 0.9426 | 0.95961 | 0.017004
|  |  |  | M13 | 1.0305 | 1.0463 | 0.015792
|  |  |  | L13 | 1.1229 | 1.1279 | 0.0050398
|  |  |  | K13 | 1.0693 | 1.0634 | -0.0058799
|  |  |  | J13 | 1.1766 | 1.13 | -0.046663
|  |  |  | H13 | 1.0781 | 1.0775 | -0.00055323
|  |  |  | G13 | 1.1766 | 1.1441 | -0.032551
|  |  |  | F13 | 1.0693 | 1.0685 | -0.00083997
|  |  |  | E13 | 1.1229 | 1.13 | 0.0070557
|  |  |  | D13 | 1.0305 | 1.0473 | 0.0168
|  |  |  | C13 | 0.9426 | 0.95961 | 0.017004
|  |  |  | B13 | 0.47928 | 0.4667 | -0.012585
|  |  |  | N14 | 0.47928 | 0.4667 | -0.012585
|  |  |  | M14 | 0.84436 | 0.83361 | -0.010752
|  |  |  | K14 | 1.0813 | 1.0624 | -0.018849
|  |  |  | H14 | 1.0855 | 1.0806 | -0.0049358
|  |  |  | F14 | 1.0813 | 1.0675 | -0.013809
|  |  |  | D14 | 0.84436 | 0.83462 | -0.0097436
|  |  |  | C14 | 0.47928 | 0.46771 | -0.011577
|  |  |  | L15 | 0.50609 | 0.48484 | -0.021251
|  |  |  | K15 | 0.79076 | 0.77615 | -0.014612
|  |  |  | J15 | 0.93951 | 0.90719 | -0.032318
|  |  |  | H15 | 0.91627 | 0.91626 | -5.3718e-06
|  |  |  | G15 | 0.93951 | 0.91223 | -0.027279
|  |  |  | F15 | 0.79076 | 0.78018 | -0.01058
|  |  |  | E15 | 0.50609 | 0.48686 | -0.019235